信阳航空职业学院教学实验室危险源全生命周期安全管理制度

第一章  总则

第一条  目的

为了辨识学院实验室范围内的危险源，对其进行科学评价和采取有效控制措施，保证学院教学科研秩序安全平稳运行。

第二条  适用范围

适用于学院实验室范围内所有危险源的辨识、风险评价及风险控制等全周期管理。

第二章  部门管理职责

第三条  职责

1、学院主管安全副校长：批准学校A级危险源汇总表。

2、后勤保卫处、教务处等：负责监督管理公司危险源辨识、风险评价活动，并编制A级危险源汇总表。

3、各教学单位：组织实施本单位危险源的辨识、风险评价和风险控制等工作。

第三章 危险源识别及风险评估

第四条  危险源识别

1、危险源分类：危险源分类主要有按照学校实验室运行过程危险和有害因素分类及师生伤亡事故分类等方法。

2、危险源识别条件

2.1辨识时应充分考虑三种状态，即：正常态：指实验室正常、持续的教学运行；异常态：指实验室的损坏、检修等情况；紧急态：指发生爆炸、火灾等重大突发情况。

2.2辨识时应充分考虑三种时态，即：过去：过去的教学活动、系统或设备等安全控制状态及发生过的人身伤害事故和未遂事故；现在：教学活动、系统或设备等现在维护、改进、报废的安全状态；将来：可以预见的未来教学活动、系统、设备等即将产生的安全状态。

2.3六种能量逸散类型，即：动能、势能、电能、物理能、化学能、生物能。

2.4四种事故起因，即：人的不安全行为、物的不安全状态、实验室教学环境缺陷、管理缺陷。

3危险源识别方法

3.1各部门按实验室教学场所、设备、岗位辨识，并结合现场观察、查阅资料和记录、访谈等进行。

3.2各部门对辨识出的危险源进行汇总后由教师代表和部门领导审议，并报学校审定或备案。

第五条  风险评价方法

风险评价方法采用“实验室条件危险性评价法”。

1、判定准则

- 危险性指数大于320的，确定为A级；

- 危险性指数大于等于160但小于等于320的，确定为B级；

- 危险性指数大于等于70但小于等于159的，确定为C级；

- 危险性指数大于等于20但小于等于69的，为D级；

- 危险性指数小于20的，危险性不大不列入等级。

2、判定方法：

实验室教学危险性是下列三个因素的乘积：

发生危险事件的可能性 L；

师生在危险环境下的状况 E；

事故的可能后果 C；

危险指数 W=L*E*C

- 发生危险事件的可能性（L）

| L | 分 数 |
| --- | --- |
| 完全预料到 | 10 |
| 相当可能 | 6 |
| 不经常，但可能 | 3 |
| 意外，很少可能 | 1 |
| 可以设想，但极少可能 | 0.5 |
| 极不可能 | 0.2 |
| 实际上不可能 | 0.1 |

- 师生在危险环境中的状况（E）

| E | 分 值 |
| --- | --- |
| 连续处在危险环境中 | 10 |
| 每天在有危险的环境中工作 | 6 |
| 每周一次在危险环境中工作 | 3 |
| 每月一次在危险环境中工作 | 2 |
| 每年一次在危险环境中工作 | 1 |
| 极难出现在危险环境中工作 | 0.5 |

- 事故的可能后果（C）

| 现象 | 可能后果 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 大灾难 | 多人死亡 | 100 |
| 灾难 | 数人死亡 | 40 |
| 非常严重 | 一人死亡 | 15 |
| 严重 | 严重致残 | 7 |
| 重大 | 手足伤残 | 6 |
| 较大 | 受伤较重 | 3 |
| 引人注目 | 轻伤 | 1 |

- 危险指数评价（W）

| W | 评价 | 危险源等级 |
| --- | --- | --- |
| >320 | 极危险 | A |
| 160-320 | 高度危险 | B |
| 70-159 | 很危险 | C |
| 20-69 | 可能危险 | D |
| <20 |  | 不定级 |

第四章 风险管控

第六条  风险控制

1、风险控制原则：风险控制措施应首先考虑风险消除的原则，然后再考虑风险降低的措施（降低风险概率，降低伤害潜在的严重程度），将使用个体防护措施做为最后的手段。

2、A级危险源

2.1对评价出的A级危险源，各单位部门要分析原因，实施纠正及预防措施。

2.2依据《重大危险源辨识标准》构成重大危险源的A级危险源必须严格执行相关高校实验室安全运行的法律法规的要求。

2.3对于存在技术、资金问题的A级危险源，职能部门将分期列入当年或来年的管理方案进行整改。

2.4后勤保卫处、教务处和所在二级学院等职能部门分别建立A级危险源台帐。

2.5 A级危险源所在单位重点控制，校主管领导每半年检查一次，所在教学单位领导每月检查一次，实验室管理员每天检查一次。

2.6检查人员应认真填写检查记录，对于检查中发现的问题和隐患，应采取防范措施并限期整改。

3、B、C、D级危险源

3.1 从改善风险控制效果出发，可考虑制定目标、管理方案。

3.2 所在单位建立B、C、D级危险源台帐。

3.3 B、C、D级危险源所在教学单位重点控制，所在教学单位领导每月检查一次，实验室管理员每天检查一次。

3.4检查人员应认真填写检查记录，对于检查中发现的问题和隐患，应采取防范措施并限期整改。

第七条  危险源的编号和标志

1、危险源编号：A、B级危险源由学院统一编号， C、D级危险源由各单位参照学院编号的原则自行排列编号。

2、危险源标志：A、B级危险源所在教学单位必须设立醒目的危险源标志并悬挂在明显位置，以便提示。

3、标志内容：

标志牌上定好名称、编号、危害及责任者，并写清注意事项（提示）。其中：

名称—危害部分称谓

危险级别：标注A、B、C、D

易发事故：可能引起的事故危害

责任者：危险部位单位负责人

防范措施：注意事项或预防事故的主要措施。

维修周期：维修时间

检查周期：不同级别的检查时间

4、标志牌的要求

危险源标志牌（尺寸：500*650mm）

颜色：蓝底、左上角为公司标志，危险源点提示卡为红色字体，名称为白色字体，填注字体为黑色

第八条  危险源的更新

1学校每年至少应进行一次危险源的重新识别和风险评价工作。

2、当发生下列情况时，要及时进行危险源的重新识别与风险评价，以确保相关资料的有效性。

2.1法律、法规及自身要求发生变化。

2.2物资发生变化。

2.3设备、设施发生变化。

2.4教学场所发生变化。

2.5教学方式发生变化。

2.6新、改、扩建项目。

第九条  凡违反本制度的单位和个人按照学校安全考核制度给予处罚。